## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: ADEQUAÇÃO E REFORMA DA DA CASA DE OLEGÁRIO MACIEL E TEATRO MUNICIPAL LEÃO DE FORMOSA
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 78 - BAIRRO CENTRO - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SETOP (Junho-2016) - MERCADO LOCAL (Fevereiro-2016) |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA: |  |  | 2016-06-01
PROF. RESP.: |  |  | CAU: |  |  | RRT Nº:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES |  |  | DATA: |  |  |  | BDI:
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
AND-FAC-005 | 1.1 | Locação de andaimes, 4 torres de 2,00 frente x1,2 lado de 7 metros, para 5 meses. | m² | 56 |  | 0 | 0 | 0
TER-ESC-035 | 1.2 | Escavação de vala para construção de caixa de retenção, inclusive destocagem | m³ | 11 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 1.3 | Remoção de ensoleiramento nos sanitários inferiores | m² | 3.6 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 1.4 | Locação de caçamba para limpeza e destocagem. | Unidade | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 2 | SUPERESTRUTURA/ALVENARIA
ALV-TIJ-035 | 2.1 | Parede de alvenaria de 20cm para cubículo do gás e armário de DML | m² | 5.2 |  | 0 | 0 | 0
EST-FOR-005 | 2.2 | Forma e desforma em compensado laminado para caixa de retenção | m² | 12.5 |  | 0 | 0 | 0
FUN-LAS-005 | 2.3 | Lastro de concreto magro | m³ | 0.57 |  | 0 | 0 | 0
FUN-CON-050 | 2.4 | Concreto armado | m³ | 4.4 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 2.5 | Instalação de bomba centífuga, 1/2 cv, para esgotamento de caixa de retenção. | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
CCU | 3.1 | Piso de borracha antiderrapante na cor preta, colado em escada metálica, inclusive passarela. | m² | 13.74 |  | 0 | 0 | 0
REV-PST-010 | 3.2 | Soleiras, pisos e espelhos em pedra de São Tomé ao longo do embasamento saliente interno de todo o porão e escada junto ao elevador. | m² | 120.26 |  | 0 | 0 | 0
REV-POR-012 | 3.3 | Piso cerâmico, tipo porcelanato, cor clara, brilhante, assentado e rejuntado | m² | 3.6 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 3.4 | Soleira, pisos e espelhos em granito, sem polimento ou flamejado, conforme modelo existente para escadas | m² | 26.55 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 3.5 | Pavimentação com pisograma, inclusive a grama plantada | m² | 106 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| 4 | REVESTIMENTOS
REV-REB-015 | 4.1 | Reboco traço 1:2:8, cimento cal e areia | m² | 11.1 |  | 0 | 0 | 0
REV-POR-012 | 4.2 | Revestimento de parede, branco, retificado | m² | 15.6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 4 |  |  |  | 0 |  | 0
| 5 | VEDAÇÕES
CCU | 5.1 | Manutenção de portas em vidro temperado do porão 01 - Midiateca e Reserva Técnica 02. | Unidade | 5 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 5.2 | Brise soleil em aluminío, com paletas horizontais, fixas, distância entre paletas aproximadas de 15cm, medindo10cm de largurax1,5m de altura, afixado com parabolt, espaçadores de 6 cm da parede, instalado. | m² | 14.4 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 5.3 | Cobertura de policarbonato prensado com vedação efetiva para plataforma de elevação vertical, conforme modelo existente. | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 5.4 | Porta metálica em alumínio cor natural, ventilada, duas folhas para armário de alvenaria adjacente à copa do Museu, para guarda de rodos, vassouras, baldes (armário tipo DML), sob medida (vão aproximado 150x210cm) | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 5.5 | Reforma de bandeiras fixas de madeira de colocação de dobradiça para torná-las móveis, utilizando-se os mesmos elementos. | Unidade | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 5 |  |  |  | 0 |  | 0
| 6 | FORROS E ASSESSÓRIOS
FOR-MAD-005 | 6.1 | Forro em madeira, madeira tratada, secada em estufa, encaixe macho e fêmea para colocação no porão | m² | 42.32 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 6.2 | Cortina blackout para janelas da midiateca, cor escura (cinza, bege ou preto) | Unidade | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 6 |  |  |  | 0 |  | 0
| 7 | SISTEMAS DE SEGURANÇA
CCU | 7.1 | Novo sistema de monitoramento CFTV - Circuito fechado de TV, conexão internet e remota, dotado de 24 câmeras de LED, noturnas (infravermelho), 1600 linhas, gravador DVR, instalado. | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 7.2 | Atualização e manutenção de sistema de alarme. | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 7 |  |  |  | 0 |  | 0
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
CCU | 8.1 | Lâmpadas de LED, rosqueável, 09 watts, facho direcionado, temperatura de cor quente, amarelada. | Unidade | 75 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 8.2 | Spot direcionável de Iluminação para LED rosqueável adaptado para trilho eletrificado | cj | 50 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 8.3 | Redistribuição de circuitos para alimentação de ar condicionado | Serviço | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 8.4 | Trilho eletrificado para spots direcionáveis, com prolongador na mesma altura, conforme modelo existente. | m linear | 20 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 8.5 | Substituição de refletores externos do jardim por refletores de LED potência equivalente a 400W, cor quente. | Unidade | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 8 |  |  |  | 0 |  | 0
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
HID-RAL-005 | 9.1 | Grelha de coleta de água na base do porão, dimensão aproximada de 80cm | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 9.2 | Tubulação para esgotamento da caixa de rentenção, conforme modelo de bomba a ser instalada | m | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
HID-TUB-060 | 9.3 | Tubo de 150mm, comprimento 3m, para ladrão de caixa de retenção | m | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 9 |  |  |  | 0 |  | 0
| 10 | INSTALAÇÕES DE APOIO
CCU | 10.1 | Instalação de painel em MDF para embutimento de cabos na Midiateca, com porta mídia digital (CD, DVD), dotado de chave. Painel com 1,50x1,50 e 5cm de profundidade na cor branca. | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 10.2 | Instalação de suporte para projeto de multimídia (datashow), em teto da midiateca. Padrão existente no mercado conforme modelo de projeto existente | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 10.3 | Instalação de suporte ajustável, de parede para televisão, acima de 30 polegadas | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 10.4 | Instalação de antena parabólica existente para atender a midiateca | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 10.5 | Instalação de suporte em vidro temperado 10mm, medindo 200x40cm, três mãos francesas metálicas, afixadas com parafuso, bucha 12. (local: área adminsitrativa da DIMEP) | Unidade | 3 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 10.6 | Manutenção de video porteiro existente | Serviço | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 10 |  |  |  | 0 |  | 0
| 11 | SERRALHERIA
CCU | 11.1 | Refixação de guarda corpo em ferro na escadaria de acesso frontal. | Serviço | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 11.2 | Instalação de rodízios em equipamentos de grande porte, quatro rodas, capacidade de carga 100kg cada no mínimo, cantoneira em aço de 2 polegadas, soldadas, pintadas com esmalte sintético, cor preto acetinado. | Unidade | 6 |  | 0 | 0 | 0
LIM-CAL-005 - CCU | 11.3 | Manutenção de rufos e calhas da Casa de Olegário Maciel | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 11.4 | Pinos para fixação de banneres nos pilaretes da varanda | Unidade | 10 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 11.5 | Mastros removíveis em tubo de ferro para afixação de banneres, 2 polegadas, medindo 2,5metos de altura | Cj. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 11 |  |  |  | 0 |  | 0
| 12 | MECÂNICA
CCU | 12.1 | Ar condicionado tipo split, com Inverter, 18.000 BTUs, instalado | Unidade | 2 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 12.2 | Ar condicionado tipo split, com Inverter, 24.000 BTUs, instalado | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 12.3 | Instalação de prolongador para duto de ar condicionado do Teatro Municipal em chapa similar a existente no local, até altura de 4 metros. (serviço de funilaria) | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 12.4 | Manutenção de bebedouros existentes, com troca de filtro e peças | Unidade | 4 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 12.5 | Manutenção da plataforma de elevação vertical com a troca de bateria | Serviço | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 12.6 | Manutenção do sistema de som, com substituição de receiver e caixas de som deterioradas (5) | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 12 |  |  |  | 0 |  | 0
| 13 | PINTURA
PIN-SEL-005 | 13.1 | Preparação de paredes para recebimento de pintura | m² | 587.74 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 13.2 | Serviço especializado de refixação e reintegração de pinturas artísticas parietais nos ambientes sociais da Casa. | Serviço | 1 |  | 0 | 0 | 0
PIN-LIX-010 - CCU | 13.3 | Remoção interna de camadas de tinta deteriorada em barrotes que estão sustentados por vigas de aço existentes. | m² | 12.28 |  | 0 | 0 | 0
PIN-ACR-010 | 13.4 | Aplicação de tinta acrílica em paredes externas e áreas internas adjacentes às intervenções propostas junto ao ensoleiramento. Cor: mesmo padrão existente nas áreas. | m² | 587.74 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 13.5 | Aplicação de massa e regularização das superfícies das esquadrias de madeira (retoques) | m² | 12.85 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 13.6 | Pintura verniz fosco incolor em forro de madeira. | m² | 32.85 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 13.7 | Pintura com esmalte em esquadrias metálicas na escada na cor cinza. | m² | 18.99 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 13 |  |  |  | 0 |  | 0
| 14 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO EXTERNO
CCU | 14.1 | Remoção de piso intertravado e acabamento para canteiro e pisograma | m² | 12.1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 14.2 | Plantio de grama no passeio frontal | m² | 12.1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 14.3 | Instalação de painel informativo em vidro temperado de identificação histórica e cultural do imóvel de 100x200 cm em base de concreto armado. | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 14.4 | 14.4 Placa em bronze fundido para substituição de placa de aço existente. Mesmo tamanho, mesmos dizeres. | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| 15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DE OBRA
LIM-GER-005 | 15.1 | Limpeza total da obra, com retirada de entulhos, restos de materiais, remoção de sujidades ocasionada pelo processo construtivo, em espacial, pintura. | m² | 505 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0

## PLANILHA ANEXA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
PLANILHA ANEXA
OBRA: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO TEATRO MUNICIPAL E MUSEU (CASA DR. OLEGÁRIO MACIEL)
LOCAL: AV. GETÚLIO VARGAS, 78 - CENTRO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: | 0 |  | CAU: | 0 | ART Nº: | 0 | BDI COM DESONERAÇÃO
REF. PREÇOS : SINAPI (09/15), SETOP (06/15) - DESONERADO - PRAÇA (11/15) |  |  | REF.: | 2015-11-01 | DATA : | 0 | 0%
REFERÊNCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa de obra de chapa galvanizada, inclusive suportes | m2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
85375 | 1.2 | Remoção de briquete com empilhamento | m2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
72897 | 1.3 | Carga manual de entulho em caçamba | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
TRA-CAÇ-015 | 1.4 | Transporte de material demolido em caçamba | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
90445 | 2.1 | Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação com diâmetro de 40 a 75 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
72715 | 2.2 | Tubo de ferro galvanizado diâmetro de 65 mm, inclusive conexões | m | 66 |  | 0 | 0 | 0
ENC-ALV-015 | 2.3 | Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto com argamassa de cimento e areia 1:4 diâmetro de 65 a 100 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
72934 | 3.1 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20 mm (3/4") | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
73860/008 | 3.2 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V - 2,5 mm2 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 3 |  |  |  | 0 |  | 0
| 4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
CCU-001 | 4.1 | Hidrante completo com 2 mangueiras de 15 m | un | 2 |  | 0 | 0 | 0
INC-LUM-005 | 4.2 | Luminária de emergência | un | 7 |  | 0 | 0 | 0
INC-EXT-016 | 4.3 | Extintor de incêndio tipo pó quimico 2-A:20-B:C | un | 4 |  | 0 | 0 | 0
20977 | 4.4 | Extintor de incêndio tipo pó quimico 3-A:40-B:C | un | 9 |  | 0 | 0 | 0
INC-ACI-005 | 4.5 | Acionador manual de alarme de incêndio | un | 8 |  | 0 | 0 | 0
INC-BOM-030 | 4.6 | Sirene para alarme de incêndio | un | 5 |  | 0 | 0 | 0
CCU-002 | 4.7 | Detector de fumaça | un | 25 |  | 0 | 0 | 0
INC-PLA-010 | 4.8 | Placa de sinalização fotoluminescente E-1, E-2, E-3, E-8 | un | 17 |  | 0 | 0 | 0
INC-PLA-005 | 4.9 | Placa de sinalização fotoluminescente E-5 | un | 24 |  | 0 | 0 | 0
INC-PLA-020 | 4.10 | Placa de sinalização fotoluminescente S-2, S-3, S-5, S-8, S-9, S-10 | un | 49 |  | 0 | 0 | 0
CCU-003 | 4.11 | Placa de sinalização fotoluminescente M-1, M-2, P-4 | un | 7 |  | 0 | 0 | 0
73780 | 4.12 | Chave elétrica | un | 3 |  | 0 | 0 | 0
84891 | 4.13 | Barra anti pânico | un | 4 |  | 0 | 0 | 0
CCU-004 | 4.14 | Central de alarme com bateria | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 4 |  |  |  | 0 |  | 0
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
83694 | 5.1 | Recomposição de piso em briquete, sobre colchão de areia, com reaproveitamento de material | m2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
88482 | 5.2 | Aplicação de fundo selador acrilico, 1 demão | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
88489 | 5.3 | Pintura de paredes externas com latex acrilica, 2 demãos | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total do item 5 |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | 0
OBSERVAÇÃO: OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO LOCAL EM CONDIÇÕES DE USO SERÃO REAPROVEITADOS.

## CRO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAÇÃO E REFORMA DA DA CASA DE OLEGÁRIO MACIEL E TEATRO MUNICIPAL LEÃO DE FORMOSA
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 78 - BAIRRO CENTRO - PATOS DE MINAS/MG
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R$ | PESO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | SUPERESTRUTURA/ALVENARIA | 0 | #DIV/0! | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
5 | VEDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
6 | FORROS E ASSESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
7 | SISTEMAS DE SEGURANÇA | 0 | #DIV/0! | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | INSTALAÇÕES DE APOIO | 0 | #DIV/0! | 15% | 25% | 30% | 30% | 0% | 100%
11 | SERRALHERIA | 0 | #DIV/0! | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 100%
12 | MECÂNICA | 0 | #DIV/0! | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
13 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
14 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO EXTERNO | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 100%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
% PARCELA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% TOTAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
VALOR PARCELA (R$) |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
OBRA: ADEQUAÇÃO E REFORMA DA DA CASA DE OLEGÁRIO MACIEL E TEATRO MUNICIPAL LEÃO DE FORMOSA
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 78 - BAIRRO CENTRO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: | 0 |  |  | CAU: | 0 | RRT Nº: | 0 | DATA: | 0
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1
[5 empty] | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9435
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9435
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
CPRB=
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 5.988% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 5.988%
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO
OBRA: ADEQUAÇÃO E REFORMA DA DA CASA DE OLEGÁRIO MACIEL E TEATRO MUNICIPAL LEÃO DE FORMOSA
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 78 - BAIRRO CENTRO - PATOS DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | RRT Nº:
PROF. RESP.: | 0 | CAU: | 0 | 0 | 0
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SETOP (Junho-2016) - MERCADO LOCAL (Fevereiro-2016) |  |  |  | BDI: | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | Planilha Orçamentária | Planilha Anexa | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0
2 | SUPERESTRUTURA/ALVENARIA | 0 | 0 | 0
3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 0 | 0 | 0
4 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0
5 | VEDAÇÕES | 0 | 0 | 0
6 | FORROS E ASSESSÓRIOS | 0 |  | 0
7 | SISTEMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE APOIO | 0 |  | 0
11 | SERRALHERIA | 0 |  | 0
12 | MECÂNICA | 0 |  | 0
13 | PINTURA | 0 |  | 0
14 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO EXTERNO | 0 |  | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0