# RETIFICAÇÃO

A Comissão de Pregão da Prefeitura de Patos de Minas/MG, atendendo ao interesse público, eficácia do certame **retifica** o Edital do Pregão Presencial nº 011/2016, Processo nº 059/2016, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X TOMÓGRAFO PARA A CÍNICA DE ESPECIALIDADES CONFORME CONVÊNIO Nº 1681/2014-EMG.**

1. **DO EDITAL:**
* Item 16. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

**Onde se lê**: 16.1.13 – Centro Estadual de Atenção Especializada CEAE.

**Leia-se**: Clínica de Especialidade

**Onde se lê**: 16.1.22 – Garantir, durante 05(cinco) anos, a contar da data de aceitação dos equipamentos, o fornecimento de peças de reposição e de insumos...

**Leia-se**: Garantir, durante 04(quatro) anos, a contar da data de encerramento da garantia, o fornecimento de peças de reposição e de insumos com ônus...

* **Item 9. “DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”**

Ficam **incluídas** nos seguintes subitens as alíneas:

**Subitem 9.2.1:**

j) Registro no Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária;

k) Certificado NBR 60601 em laboratório credenciado pelo Inmetro;

l) Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento

**Subitem 9.2.2:**

n) Registro no Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária;

o) Certificado NBR 60601 em laboratório credenciado pelo Inmetro;

p) Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento

* **Ficam excluídos os itens 16.1.14; 16.1.15; 16.1.17; 16.1.24;**
1. **DO ANEXO VII – PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA**
* **Item I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA**

**Onde se lê**: Detectores de estado sólido no mínimo 1.400 canais de detecção...

**Leia-se**: Detectores de estado sólido no mínimo 750 canais de detecção...

**Onde se lê**: Capacidade anódica mínima do tubo de: 3.0 MHU ou superior

**Leia-se**: Capacidade anódica mínima do tubo de: 5.0 MHU ou superior

* **Item VII – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA**:

**Onde se lê**: VII.21 - pelo prazo de 24 meses

**Leia-se**: pelo prazo de 12 meses

**Onde se lê**: VII.22 - Garantir, durante 05(cinco) anos, a contar da data de aceitação dos equipamentos, o fornecimento de peças de reposição e de insumos...

**Leia-se**: Garantir, durante 04(quatro) anos, a contar da data de encerramento da garantia, o fornecimento de peças de reposição e de insumos com ônus...

* No item **EXIGÊNCIA** ficam excluídos os termos:

Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica.

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: Marca do fabricante e registro no ministério da saúde.

* **Ficam excluídos os itens VII.14; VIII.15; VII.17; VII.24;**
* **Ficam excluídos do item 42.587 os seguintes dizeres - (*com sensibilidade de 1 KV*).**
* **No item 42.587 - Onde se lê:** no item 42.587 – *Trifásico*, **Leia-se**: 380 V
* **Ficam excluídos do item 42.588 os seguintes dizeres – (ou equivalente, com a utilização da reconstrução interativa).**

 **A NOVA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 E 02, FICA MARCADA PARA O DIA 12/04/2016 ÀS 09:00 HORAS.**

As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas.

Patos de Minas, 23 de Março de 2016

## Ismael Antonio Barbosa

## Pregoeiro

Willian Nunes de Magalhães

Secretário Municipal de Saúde